# 2017年8月24日环保信访信息

公司名称：天津立林机械集团有限公司                法定代表人：王树林

地址：天津市津南区葛沽镇三合村                    组织机构代码：72572520-1

联系电话：022 28670393                            传真：022 28670393

排放污染物限值：依据 《电镀污染物排放标准》  GB21900-2008

《污水综合排放标准》    DB12/356-2008（三级）

《大气污染物排放标准》  GB16297-1996

铬酸雾 ≤ 0.05mg/m³      总铬  ≤ 1.0㎎/L        六价铬≤0.2㎎/L

第二季度检测：六价铬未检出；总铬0.032mg/L；铬酸雾未检出

第二季度检测：二氧化硫＜15mg/m³；氮氧化物52mg/m³；烟尘3.71mg/m³

2017年8月24日废水排放检测：化学需氧量208mg/L；氨氮8.62mg/L

立林企业的产品主要以石油钻采工具中的螺杆钻具和牙轮钻头、PDC钻头为主。产品加工过程中涉及到了部分对于环境产生影响的污染物。主要污染物包括，铬酸雾、总铬和六价铬。根据企业实际生产情况设置为有组织，有规律间断性排放。

立林企业除了日常在线上报环保监测数据，定期由主管的环境监测站进行定期监测之外，每季度由有资质的第三方环境监测机构进行环境监测。企业内部自建污水处理站，工艺及生活用水，经废水处理站处理，达标后集中排放。同有资质的环境保护单位建立合作关系，定期对产生的固废进行处理，所有的污染物都是按照国标及地方标准进行排放。企业建立环境污染应急预案，对于突发的问题能够做到预防或者有相应的应对方法，来避免对整个环境产生更大的危害。

企业承诺，所有污染物的排放都必须经过监测，达标后进行排放。并按照主管单位要求按季度进行排污申报。

天津立林机械集团有限公司

2017年8月25日